# 贵州省计量测试院部分房间更换LED灯竞价公告

一˴项目概况

本次共4个房间，一个走道共计68盏灯更换为LED节能灯。

二˴项目要求

1. 采购具备3C认证的LED灯具；
2. 拆除原有灯具并进行安装调试；
3. 对灯具安装涉及的电路进行必要检测与调整，确保用电安全和照明系统稳定运行。

三、项目预算

项目预算：捌仟贰佰元。

四、商务要求

1. 灯具品牌：黑客、捷皓、美的、雷士、佛山照明(所需68个灯具必须为同一品牌)
2. 选用型号：62盏嵌入式LED灯，尺寸59.5X59.5(cm)，功率32W-45W安装房间；6盏LED吸顶式灯，尺寸60X60(cm)功率45W-60W安装走道。
3. 安装人员需具备有效电工证进行施工。
4. 走道上拆下的筒灯孔洞需进行修补。

五、供应商资格要求

 具备合法有效的营业执照，含建筑机电安装工程”或“照明工程设计施工”等经营范围。具有良好的商业信誉和依法缴纳税收记录。
 六、报价要求
 1.报价文件组成：报价函（注明公司名称、联系人、联系电话、报价总价）、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证明、灯具产品清单（含品牌、型号、规格）、安装施工方案（含施工进度计划、人员安排、质量保障措施）、售后服务承诺（质保期限、故障响应时间、维修方式等）。
 2.现场集中勘查时间： 2025年7月30日至2025年7月1日每天上午9：30至11:30，逾期将不予受理。未现场勘查的报价不受理。

七、其他事项

采购方有权对供应商提供的资料进行核实，如发现虚假信息，将取消其报价资格。

八、联系方式

1.联系人：谢鑫（第一联系人） 池昆。

2.联系电话：18984077666、 18685113369。