| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAXHUB 98寸会议平板 | 1.▲整机屏幕采用98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，在整机显示中，可以选择自动背光、自动节能，并且可以选择开关，显示模式可以选择冷色、暖色、以及标准三种模式（提供第三方认证机构测试报告） 2.★整机内置正面上居中4K、4800W像素高清摄像头并且可以设置摄像头分辨率，包括但不局限于3840*2160；2560*1440；1920*1080；1280*720，摄像头具备 Auto Framing与声源定位功能，并且可以在设置中选择是否开启。（提供第三方认证机构测试报告） 3.整机屏幕触摸有效识别高度≤3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，90%以上触摸区域精度为±1mm 4.无线传屏采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作，支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 5.▲可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示，手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码（提供第三方认证机构测试报告） 6.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。 7.手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小。 8.白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密。 9.▲整机设置中，支持13种语言，并且虚拟键盘中支持 Android 键盘（AOSP），可以通过白板将本地的 word、ppt 等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作。（提供第三方认证机构测试报告） 10.Windows系统兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 11.▲I/O接口:≥3路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥4路 USB 3.0；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS23；≥1路SPDIF；≥1路TF CARD；（提供第三方认证机构测试报告） | 1 | 44700 | 44700 |
| 2 | 格力 空调（5匹） | 制热量(W) 13900， 制热功率(W) 4650， 电辅加热 是， 电辅加热功率(W) 3200， 制冷剂 R32， 定频/变频 变频， 外机最大噪音dB(A) 60， 能效等级 3级， 内机最大噪音dB(A) 52，高风挡50， 适用面积(平方米) 55-85， 循环风量(m3/h) 1860， 制冷功率(W) 5100， 制冷量(W) 12150， 颜色 白， 电压/频率(V/Hz) 380V-/50Hz， 外机尺寸(宽x高x深)mm 1020x820x427， 外机质量(kg) 73， 内机尺寸(宽x高x深)nn 587x1882x394， 单冷/冷暖 冷暖。供货单位需承担开孔水钻，支架、高空安装、增加铜管约25米（测量可能存在误差），安装室内机装饰管槽、排水管等费用，原厂质保。 | 2 | 10450 | 20900 |
|  | 总价 |  |  |  | 65600 |
|  |  | 时间： | 2025年7月7日 |  |  |