| 消防应急疏散系统设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 应急灯 | 180 | 个 | 国标大头灯 |  |  | 含现场排查人工费，设备更换人工费和材料费，新增设备安装人工费和材料费等 |
| 2 | 疏散指示牌 | 224 | 个 | 国标玻璃款 |  |  | 含现场排查人工费，设备更换人工费和材料费，新增设备安装人工费和材料费等（左向69个、右向71个、双向7个、安全出口77个） |
| 合计（含税1%）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 商务要求： - 1、整个校区共计15栋楼、需更换或新增的设备分布在不同的楼栋和楼层中，中标单位需自行排查每栋楼内需增加、安装、更换的设备，并对施工垃圾和旧设备进行清理。 - 2、中标单位需确保所有设备材料在质保期内正常使用、若质保期内出现任何质量问题应无条件进行更换或维修、质保期1年。 - 3、提供所有设备材料的检验报告和合格证。 - 4、所有设备材料及人工费用单价不得低于市场价、不得恶意竞争从而影响质量。 - 5、因为此次采购内容包含消防技术服务（按照消防设计规范现场排查确定需要更换或重新安装的设备）、项目施工（按照相关设计规范增加设备管线）、按照相关设计规范对设备进行摆放安装等，竞价单位必须提供相关资质以及施工人员资质。 - 6、所有设备更换、安装、施工结束后由学校相关部门、学校消防维保单位、辖区消防部门联合进行验收，验收通过后中标方按照甲方要求提交相关资料申请付款，付款时间不确定。 - 7、竞价单位必须提前和现场人员联系并到现场实地勘察了解现场情况，未实地勘察的单位竞价无效。 |  |  |  |  |  |  |  |