## 贵州医科大学附属医院中西医协同“旗舰”医院建设项目三（3）一采购需求

（本采购需求公示附件中资格条件、技术参数、商务要求、 评分办法最终以采购文件为准）

- 采购方式：公开招标

2、采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容：

| 序号 | 采购科室 | 设备名称 | 单价 （万元） | 数量 （台/套） | 合计 （万元） | 是否允许进口设备投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科-中西医结合康复治疗区 | 近红外脑功能成像系统 | 250 | 1 | 250 | 不允许 |
|  |  | 3D矫形鞋垫制作系统 | 65 | 1 | 65 | 不允许 |
|  |  | 经颅电刺激仪 | 60 | 1 | 60 | 不允许 |
|  |  | 医用事件相关电位（脑机接口） | 82 | 1 | 82 | 不允许 |
| 总价合计(万元) |  |  |  |  | 457 |  |

3、投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供合法审计机构出具的2024年度或2023年度的财务审计报告，或提供2025年度银行的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供2024年1月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。

②提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：

①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。

②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。

（7）投标人自行承诺不存在下述情形：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（8）提供承诺：

①能带入系统，生产的业务数据、工作站和运营状态监控，符合:1、网络和数据安全保密要求。

②设备自带系统必须符合国家“等保”要求，无条件配合医院按照国家“网安”要求开展的测评，并达标，需要整改的无条件实施整改，拖延导致“网安”处罚的，应承担处罚金额的三分之二。

③设备系统能无条件配合医院电子病历应用功能评级和智慧医院评级及提升工作，如果在政策层面较大改动的，经充分调研后，申报立项。

（9）本项目不接受联合体投标

2.本项目的特定资格要求：

①投标产品属于医疗器械管理的产品且投标供应商为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料复印件；

②投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。

## 评标办法

### 第一节 资格性审查

1．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）的规定，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。必要时，采购人有权另行组建资格审查专家小组对投标人的资格进行审查。

2．在资格审查过程中，除了对投标人的资格证明文件进行形式审查外，必要时，采购人或采购代理机构有权通过官方网站等对投标人提供的证明文件的真实性进行核实。

3．未通过资格审查的投标人，不得进入评标程序。合格的投标人不满足3家的，项目/产品包/品目不得进入评标程序。

4．资格性审查内容：

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |
| （1） | 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。 |
| （2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供合法审计机构出具的2024年度或2023年度的财务审计报告，或提供2025年度银行的资信证明。 |
| （3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。 |
| （4） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供2024年1月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。 ②提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。 |
| （5） | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。 |
| （6） | 法律、行政法规规定的其他条件： ①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。 ②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。 |
| （7） | 投标人自行承诺不存在下述情形： ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 ②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。 |
| (8) | ①能带入系统，生产的业务数据、工作站和运营状态监控，符合:1、网络和数据安全保密要求。 ②设备自带系统必须符合国家“等保”要求，无条件配合医院按照国家“网安”要求开展的测评，并达标，需要整改的无条件实施整改，拖延导致“网安”处罚的，应承担处罚金额的三分之二。 ③设备系统能无条件配合医院电子病历应用功能评级和智慧医院评级及提升工作，如果在政策层面较大改动的，经充分调研后，申报立项。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购； |
| 3 | 本项目的特定资格要求： ①投标产品属于医疗器械管理的产品且投标供应商为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料复印件； ②投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 |
| 5 | 投标保证金证明材料。 |
| 6 | 提供法定代表人身份证明书。 |
| 7 | 提供法定代表人授权委托书（委托授权代理人时必须提交）。 |

### 第二节 评标办法和定标原则

#### 一、评标原则

1．认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。

2．维护各方当事人的合法权益。

3．对所有投标人的评审，均采用相同的程序和标准。

4．按照招标文件确定的标准和方法，对投标人进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评审的依据。

#### 二、评标方法

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、履约能力等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

评审得分＝F1＋F2＋……＋Fn；F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的汇总得分。

#### 评分标准

评审得分： 105 分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分因素 | 投标报价分 | 技术分 | 商务分 | 政策性加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 40 | 30 | 5 |

1．投标报价【满分30分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 投标报价分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标报价得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 备注： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，对享受价格扣除政策的企业产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 说明： （1）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （3）投标人必须对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品进行标注说明，且不得出现畸形报价，否则评标委员会有权不予认可。 （4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》《监狱性单位声明函》和《中小企业声明函》所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300号）执行。 （6）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |

2．技术分【满分40分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 投标响应评价分 （客观分） | 35 | 评标委员会根据各投标人对招标文件“技术参数（规格）要求”的响应情况进行评审： 1、投标响应完全满足或优于招标文件“第五章 采购需求”中“技术参数（规格）要求”得分35分。 2、投标响应与招标文件“第五章 采购需求”中“技术参数（规格）要求”的任意一条▲条款存在负偏离，在35分基础上扣减5分/条；任意一条非▲条款存在负偏离，在35分基础上扣减3分/条，扣到0分为止。 本项评分的条款将结合投标供应商提供的产品资料（如检测报告或白皮书等）。未提供产品技术资料佐证的条款，评标委员会有权视为不能满足招标文件要求作“负偏离”评分。 |
| 2.2 | 投标产品综合评价分（主观分） | 5 | 评标委员会根据投标人提供的产品技术资料（如产品说明书、官方宣传彩页、第三方检测报告等）(提供任意一项即可）对产品进行综合评价。 （1）评标委员会认为所投产品适用性好、安全性强，技术设计在所有投标产品中最先进，得5分； （2）评标委员会认为所投产品适用性较好、安全性中等，技术设计缺少先进性，得3分； （3）评标委员会认为所投产品适用性一般、安全性较弱，技术设计较差，得1分； （4）未提供任何技术资料或专家认为产品完全不符合：0分。 |

3.商务分【满分30分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 项目服务方案评 （主观分） | 5 | 评标委员会根据投标人提供的服务方案（主要内容包含但不限于：项目实施总体计划、质量保障措施、货物配送进度计划、售后服务方案等）进行评价： ①项目实施总体计划：包含从备货到质保期内的整体工作计划；②质量保障措施：包含产品质量保障措施、配送质量保障措施、售后保障措施等；③项目配送进度计划：因本项目交货时间要求短，投标人应针对实际情况制定切实可行的配送进度计划，不得影响采购方业务开展。④售后服务方案：包含售后服务人员、售后培训计划等； （1）方案内容全面，完全符合项目要求，实施计划清晰、高效、科学、合理，把握工作的重点，符合相关规范要求，得5分； （2）方案内容较为全面，基本符合项目要求，实施计划较为清晰、合理，能把握工作的重点，符合相关规范要求，得3分； （3）方案内容不全面，无法满足本次采购项目需求，得1分； （4）未提供方案，得0分。 |
| 3.2 | 业绩评价（客观分） | 12 | 评标委员会针对本项目所投产品包（2022年1月1日至今）具有的同类产品销售业绩份数进行评价： ≥6份：12分 5份：10分； 4份：8分； 3份：6分； 2份：4分； 1份：2分； 0份：0分。 注：须提供合同复印件或中标通知书复印件加盖公章，不提供不得分，一份完整的有效业绩须包含产品包里的所有产品，可以不是一份合同。 |
| 3.3 | 维修响应成时间评价（客观分） | 5 | 评标委员会根据投标人对维修人员接到维修通知后承诺到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价（投标人须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到达现场进行维修服务的时间，承诺到达的时间不能超过24小时，须在投标文件中附承诺）。 1、第一名，5分； 2、第二名，4分； 3、第三名，1分； 4、第四名或更低，0分。 |
| 3.4 | 授权评价 （客观分） | 8 | 评标委员会根据投标人提供产品生产制造商或有效授权单位（提供证明材料）针对本项目出具的有效销售证明材料（例如授权书等）进行评价。（须注明产品名称及型号） 1、投标人提供产品生产制造商或有效授权单位针对本项目出具的有效销售证明材料（提供证明材料），注明产品名称及型号，8分； 2、未提供有效证明材料或提供材料不全，得0分。 |

4.政策性加分（在总得分基础上加分）【满分5分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 政策性加分（1） （客观分） | 2分 | 所投产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。 |
| 4.2 | 政策性加分（2） （客观分） | 3分 | 根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第658号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2017】6号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加3分。 注：①本项加分仅适用于货物采购项目。②少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；③享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。 |

说明：①投标人须提供以上评分标准中涉及到的资料和证明材料供评标委员会评审，并清晰标注页码；②评标委员会认定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，不得寻求外部的证据；③投标人应按上述评分标准自行提供有关方案或证明资料。

#### 四、评标流程

1.符合性检查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查内容：

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 商务要求实质性响应审查：满足招标文件商务要求中标注★的要求 |
| 2 | 无效投标审查：招标文件“第三章 投标人须知”第23.4条款中认定为无效投标的情形 |
| 3 | 异常低价审核。备注:供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。 |
| 4 | 所投产品配件价格清单价格总和不得超过投标报价，否则其投标将被否决。 |
| 5 | 投标报价未超过采购限价（单价限价及标包限价） |

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正以书面形式回复，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由授权代表签字。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对合格的投标人进行商务和技术评审，综合比较与评分。

5.推荐中标候选人名单。评标委员会根据投标人评审得分高低排定名次。按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照技术、商务的得分由高到低顺序推荐。汇总后评审得分由高到低的前3名为中标候选人。

6.编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评委成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。

（2）投标人名单和评标委员会成员名单。

（3）评标方法和标准。

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因。

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者采购人是否委托评标委员会确定中标人。

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

#### 五、定标原则

1.采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评审得分排名最靠前的投标人。投标报价最低的并不作为推荐排名靠前的依据。

2.采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，顺序确定中标人。

3.出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3.1排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的。

3.2经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认中标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或其他原因使质疑成立的，中标资格无效。

3.3在签订采购合同前，采购人发现排名第一的中标候选人存在未实质性响应招标文件要求的情形，并得到评标委员会确认的。

#### 六、废标条款

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不满足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.投标人的报价超过采购预算或最高限价（若有），采购人不能支付的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 采购需求

说   明

1．“产品名称”仅是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。采购人或采购代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

2．投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明投标人没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，将视为未实质性响应作无效投标处理。

3．投标人须按“第九章 投标文件格式”的要求，提供相应的技术证明材料。标注特殊符号的技术条款和商务条款（若有），没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会在评审中有权不予认可。

### 一、采购清单

| 序号 | 采购科室 | 设备名称 | 单价 （万元） | 数量 （台/套） | 合计 （万元） | 是否允许进口设备投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科-中西医结合康复治疗区 | 近红外脑功能成像系统 | 250 | 1 | 250 | 不允许 |
|  |  | 3D矫形鞋垫制作系统 | 65 | 1 | 65 | 不允许 |
|  |  | 经颅电刺激仪 | 60 | 1 | 60 | 不允许 |
|  |  | 医用事件相关电位（脑机接口） | 82 | 1 | 82 | 不允许 |
| 总价合计(万元) |  |  |  |  | 457 |  |

### 技术规格参数（要求）

### 设备1：	近红外脑功能成像系统

1.主机功耗：≤200VA；

2.提供串行接口、BNC接口，可支持多模态信息采集的同步打标；

3.发射探头：≥32（单主机，非级联）；

4.接收探头：≥32（单主机，非级联），探测器为雪崩二极管APD；

▲5.通道数：单主机，非级联，≥110有效探测通道（非断层），支持全脑同步检测；

6.光源类型：LED光源，非激光光源，光源安全等级为豁免级；

7.最大输出设定下噪声≤35dB；10.测量时间分辨率：≥11Hz，实时捕捉血氧响应信号；

▲8.检测波长：695nm≤波长≤850nm；

▲9.波长间隔：≤135nm；

10.发射探头光功率：单波长≥60mW；

11.采集方式：分时采集；

12.检测探头动态范围：≥100dB；

13.自适应增益调整：提供≥120dB的动态范围，一键自适应光源功率-探测增益调整；

14.光强信号稳定性：单波长光强信号稳定性小于0.5%；

15.生物安全相容性：探头和头帽与人体头部直接接触；

16.支持与各品牌脑电（EEG）联用，提供联用头帽一顶；

17.支持与各品牌经颅磁刺激仪（TMS）联用，提供联用头帽一顶；

18.与整机同品牌采集软件：获得计算机软件著作权登记证书；支持层叠曲线、散布曲线、拓扑二维图像和拓扑三维MRI图像融合显示等多种信号显示方式；

19.探头排布与信号显示同屏显示，信号质量实时监测，自动增益调整；

20.支持视频、音频同步录制，同步记录实验过程；

21.自定义任务课题设计，支持自定义刺激素材，包括视频、音频、图片、文字，支持自定义时间长度和播放时序；

22.内置自定义数据分析模块，支持自定义时间窗、特征值、感兴趣区域（ROI），以及ROI计算因子，并能够执行相应计算；

23.支持两次或多次脑功能检查数据比照分析；

24.支持病人信息录入，以病人信息为基准进行数据管理；

25.脑功能临床检查报告图表：可选取散布曲线、拓扑二维图、拓扑三维图、特征值图表进入报告，多样化的图表排布方案供选择，支持预览，可另存为word、pdf格式文本；

26.脑功能临床检查患者端交互软件，获得计算机软件著作权登记证书，支持windows操作系统：内置Go-Nogo、WorkingMemory、N-back等任务呈现方案，搭配平板、键盘和小按键，实现同步打标；

27.内置临床科研研究模板；

28.内置脑功能检查模块--语言流畅性检测，提取积分值、重心值和斜率等特征参数，提取脑激活波形图谱、三维脑图、特征值图表等指标参数，一键生成脑功能检查报告，并提供结果提示及报告模板；

▲29.内置脑功能检查方案--脑卒中康复脑功能检查方案；提供配套肢体任务态检测，提取脑连接、脑激活、三维图、特征值图表等特征参数；

30.与整机同品牌专用科学研究分析软件，临床与科研模块分开，兼顾临床模块的简捷性与科研模块的功能丰富和灵活性；

31.与整机同品牌科学研究分析软件，数据预处理：支持手动去除信号时间窗，根据实验设计和采集流程自定义关注的信号时间段；支持频带滤波（低通、高通、带通）功能，去除无关的生理频段及低频漂移；识别低信噪比通道，支持手动或自动删除通道；根据修正比尔朗博定律内置差分路径长度因子(DPF)值，将原始光强信号转换成血氧浓度信号，能够计算简单条件的块平均，可以显示各项数据曲线，包括原始光强信号（Int）、光密度变化量（OD）、血氧浓度（Hemo）、BlockAvg（块平均）；

32.与整机同品牌科学研究分析软件，伪迹移除/校正：可自动/手动识别运动伪迹，自动根据标准差和幅值的阈值去除/校正头动伪迹，手动去除/校正头动伪迹；

33.与整机同品牌科学研究分析软件，支持一般线性模型GLM分析；

34.与整机同品牌科学研究分析软件，支持脑网络连接计算，提供国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料；

35.脑网络分析结果可呈现功能连接矩阵图，矩阵图可按用户自定义感兴趣脑区（ROI）顺序进行排列并包含ROI标识；

36.与整机同品牌科学研究分析软件，事件编辑：提供自定义标记编辑功能，让事件同步更灵活；

▲37.与整机同品牌科学研究分析软件，支持导入探头的3D定位数据，提供≥6种标准脑模型模版，包括但不限于成人、新生儿、一岁、两岁等多年龄的脑模型模版；提供AutomaticAnatomicalLabeling脑分区标签，提供BrodamnnArea(Talairachdaemon)脑分区标签，提供BrodamnnArea(Chrisrorden’MRIcro)脑分区标签，提供LPBA40脑分区标签；支持导出所有发射极、接收极和通道的MNI坐标和脑分区信息，支持导入定位信息；

38.三维脑图结果支持脑模型映射brodmann脑功能分区显示，便于用户直观观察功能分区；

39.与整机同品牌科学研究分析软件，脑激活图谱支持视角，背景颜色、光照方向，脑模型颜色、透明度，头模的可视化、透明度，发射和接收探头圆球标识大小、颜色，发射和接收探头文字大小、颜色、可视化、字体，坏通道可视化，激活图谱的插值、非插值显示，多种colorbar可选、colorbar的最大值、最小值，均可以自定义设置；

40.三维脑图结果支持多种参数自定义设置，包括背景颜色、光照方向、通道Label样式、色块渲染区域大小、脑模颜色透明度、Colorbar等可自定义；

41.与整机同品牌科学研究分析软件，BlockAverage计算：提供BlockAverage计算功能，能够自定义计算条件，能够设置5种特征值的计算，包括均值、差值、重心值、积分值、斜率；

▲42.提供脑网络分析功能的个体（Level1）、群组(Level2)数据统计：支持个体和群组水平的2个及以上感兴趣区（ROI）的自定义设置及图谱排布编辑；支持自定义时间区间划定，脑网络连接系数计算可选Pearson或Cross规则，矩阵类型可定义为ZMap或RMap，并支持阈值化计算；支持输出功能连接矩阵、2个及以上ROI水平和全通道的2种二维功能连接图谱和5种视角的三维脑功能连接图谱与连接参数的计算和导出；支持脑网络连接系数群组统计分析，统计校验支持t检验或单因素方差分析；可定义群组内相同SD数据的ROI；

43.软件统计功能支持群组假设检验方法，包括单样本、双样本T检验、单因素方差分析、多因素方差分析，重复测量方差分析，支持统计前做正态性、方差齐次校验；

44.软件统计功能支持非参数检验方法，包括Mann-whitney检验、Wilcoxon配对检验、Kruskal-Wallis检验、Friedman检验；

45.与整机同品牌科学研究分析软件，数据显示：支持显示原始光强信号曲线、光密度曲线、血氧浓度曲线；支持区块平均激活图、GLMbeta值激活图，脑网络连接图、统计参数图等结果的多种显示方式，包括二维拓扑显示、二维头模叠加显示、三维MRI图像融合叠加显示（玻璃视图效果等）等；

46.与整机同品牌科学研究分析软件，图像保存：支持波形、二维、三维图像的各种查看方式与保存为".tif"、".bmp"、".mat"等格式；支持数据和处理结果导出保存为".CSV"等多种数据格式；

47.与整机同品牌科学研究分析软件，数据3D可视化：支持血氧浓度变化量Hemo、区块平均结果BlockAverage和均值、差值、积分值、重心值、初始激活5种特征值的数据，提供5种视角的3D可视化，实现一键出图；支持切换透视头模、切换显示光极和通道2种元素的位置和数字标签，满足多种出图要求；支持俯视、正视、后试图、左视、右视图5种头模视角切换，和手动自由角度转换；支持用户自定义导入的数据可视化，支持软件导出的组分析结果数据可视化，与其他源数据文件的兼容度高；支持数据全程可视化回溯，回放实时血氧变化，支持导出特定时间点与时间段的图片与图集；支持自定义数据分析结果的3D显示；

48.三维脑图结果支持多视图同屏显示（包含正视图、左视图、右视图、后视图、俯视图），便于用户直观观察脑活动分布状态；

49.与整机同品牌科学研究分析软件，超扫描数据分析：支持对超扫描采集的双数据进行小波变换相干性（wavelettransformcoherence）分析；支持超扫描小波变换相干分析的数值和图片结果一键批量导出；

50.超扫描支持脑间同位及异位通道间的WTC值的计算，并支持群体统计的单样本T检验、双样本T检验、配对T检验、单因素方差分析；

与整机同品牌是否具有唯一性，括号内英文，若有中文注释即可删除

### 设备2：	3D矫形鞋垫制作系统

一、三维激光足底扫描仪

技术参数及规格：

1.功能要求：在鞋垫设计中，能够采集足底三维模型的数据；

2.具备可折叠拆卸一体机，一体机有扶手设计，所有电源和数据线不能露在外部，一体机电脑≥23吋屏幕，具备多点触控功能，可无线传输数据，一体机和扫描仪可独立使用；

▲3.具备双模式扫描能力，三维激光扫描和白光拍照式扫描模式两种模式共存；

4.高品质扫描的功能，确保扫描数据与原脚形高度吻合，扫描的三维模型数据误差≤1mm；

5.极速扫描能力，达到2秒内完成单程扫描，并可产生三维模型；

6.扫描数据基本要求：必须无缝对接到矫形鞋垫设计系统，数据不需进行任何人为修整和处理；

7.扫描的三维模型能够直接显示真彩足部效果（非单种或数种色彩）；

8.扫描的三维模型表面能够达到光滑清晰，不需要人为调整和光顺处理；

9．设备扫描范围：330*140*80mm；

10.重量≤30公斤；

11.具备保存STL，WRL，USL等数据格式；

12.适用日常环境，不需要遮挡光线就可扫描，具备后置LED光源；

13.扫描的数据能与鞋垫加工系统达到无缝衔接；

14.扫描仪须支持全负重，半负重，无负重足部扫描模式；

15.设备能够平放扫描、倾斜扫描且可90度直立扫描；

16.支持脚形石膏模扫描；

17.支持凹面脚型取模盒的扫描；

18.通过色彩阴影分析足部高度；

19.自动测量足部关键数据及关键位置；

20.自动完成脚型数据分析，并显示报告，具备输出足部问题报告；

21.生成的报告能够自定义logo，地址，电话等；

22.设备装有折叠式后跟相机，扫描时可同时拍到脚后跟和小腿的图片并生成后跟角度标尺；

23.设备前、后装置激光检测发光器，可提示患者是否正确的站立在仪器上；

24.具备脚踏开关触发扫描，即使不需要按软件扫描功能按钮，也能通过脚踏开关触发扫描功能；

25.具备后跟侧翻检测能力，并具备后跟侧翻分析显示图；

26.具备将数据发送到服务器；

27.系统最低配置要求：win10，Inter i5 7500，内存16G；

二、 数字化鞋垫设计软件
技术参数及规格：
1.产品功能：具备矫形鞋垫CAD设计系统；

2.能读取足部扫描仪扫描的usl、scm等格式的原始足底扫描仪数据，可直接显示足部皮肤颜色效果；

3.在基于三维足部模型，系统能够自动识别足底特征点，并可根据需要随意调整特征点的位置，系统可自动创建吻合足底模型的鞋垫模型的功能；

4.向导化设计模式；

5.参数化设计模式，设计和修改能够实时联动；

6.在创建三维鞋垫模型后，可根据需要直接在参数对话框中输入一个数值，即可实时完成模型修改的功能；

7.具备内建标准型号鞋垫资料库；

8.同时显示3D设计及2D设计界面；

9.在鞋垫设计过程中，能够同时显示3D足底模型和3D鞋垫模型，能够达到随时透明化三维足底模型和鞋垫模型；

10.设计任何复杂类型的矫形鞋垫，包括跟杯、足弓填充物、蹠骨托垫、眼镜蛇式向外切割、莫顿扩展、凸模等等；

11.自定义调整鞋垫外侧轮廓线弧度和宽度；

▲12.根据扫描进来的3D足底模型，自动创建足部阳模并可输出加工，具备通过输入STL模型快速生成脚的阳模；

13.在鞋垫设计过程中，能够自由移动、调整和创建三维足部模型和鞋垫CAD模型的剖面线，且具备实时显示相关数值，具备显示鞋垫厚度、后跟高度、内外侧高度、横切面宽度和足弓高度等数据，可根据鞋垫及脚的剖面线在鞋垫任意位置进行设计调整；

14.能为糖尿病患者设计解剖式软鞋垫，鞋垫可精确贴服足部，或者用于矫形步态的聚丙烯矫形鞋垫的功能；

15.矫形的附件库中可以任意修改形状，支持自定义图形库并保存为自己的模板随时可调用，可随意调整形状大小、位置，快速完成足弓填充，切割等鞋垫功能性设计；

16.支持分析测量工具，支持鞋垫自定义雕刻光顺工作；

17.鞋垫底部具备匹配鞋子底部形状，配备一套16-50码的塑料底部模板，可利用模板来对比原版鞋的鞋垫大小，精准的设计出实际大小的鞋垫；

18.设计鞋垫模型能够输出STL格式，支持快速原型RP设备打印鞋垫，具备通过矫形鞋垫加工系统连接市面上各种类型标准CNC加工机床；

19.兼容Windows 10/11系统。

三、3D雕刻鞋垫制作铣床

技术参数及规格：

1.设备底部装备可升降的轮子；

2.工作行程约：400×300×180mm，可加工90mm厚度的材料；

3.配备一把直径10mm刃长100mm的钨钢球头铣刀；

4.主轴转速：6000-24000转/分

5.主轴功率：1500W高速变频主轴

6.驱动类型：混合伺服；

7.控制系统：手柄控制，无需额外电脑控制；

8.加工区域封闭且配备隔音棉；

9.吸尘装置，定制直径60mm吸尘管道，能吸走EVA等材料碎屑；

10.工作台装夹方式：真空吸附，无需压板压住或双面胶粘住，真空吸附必须有保压功能，平台可以吸住任意大小鞋垫板材，吸附软的板材不会有凹痕；

11.主轴具备循环水冷系统；

12.铣床能够解决加工中的共振情况和降低设备部件的磨损情况；

13.设备系统兼容性好，可兼容PowerMILL，UG,精雕软件等，可读取nc、iso等刀具路径文件格式；

14.加工过程中，可根据需要随时暂停，也可调整加工速度或调整深度；

15.加持刀具：矫形鞋垫专用刀具6mm，8mm,10mm等多种大刀具,也可加持2.3mm、3mm等小刀具；

16.适用于各种不同尺寸EVA、PP等材料的夹具；

17.开放式矫形鞋垫加工软件系统，具备读取通用的STL、igs、step、obj、u3d、3dm、prt等鞋垫设计数据模型；

18.根据矫形鞋垫的风格和细节来选择不同的加工策略，可加工包括EVA和聚丙烯在内的各种软、硬材料；

19.支持自定义加工模板，具有成人鞋垫、儿童鞋垫、补高鞋垫、挖孔鞋垫等可选择式模板，自动化加工路径编程；

20.模型自动排版，自动产生支撑；

21.加工路径的仿真，支持机床仿真；

22.配置一台多功能打磨机，配备BVC打磨轮，打磨不偏心，震动小；配置≥5种不同粗细的砂轮；转速：≥3800/min；电机功率：≥750W；吸尘功率：≥750W；一个开关两个功能同时工作，打磨和除尘同时进行。

### 设备3：经颅电刺激仪

- 刺激主机便携式设计。

- 刺激主机具有两种刺激参数设置模式：控制软件设置和主机面板设置，可分别调节刺激参数，控制刺激进程，使用PC端软件支持配置复杂刺激参数

- 刺激通道：直流刺激模式、交流刺激模式、脉冲刺激模式、随机噪声刺激模式、振荡直流刺激模式、伪刺激模式、预刺激模式，并支持单向或双向波形设置

- 设备具备刺激触发指令输入接口/刺激打标信号输出接口，实现闭环刺激系统，可通过脑电设备监测患者功能状态，然后在达到特定条件时，输出刺激信号。电流强度范围：0~2mA，连续可调，步长0.01mA。准确度：误差不大于±10%设定值。

- 输出电流稳定性：设备在负载电阻10Ω～8000Ω下的电流变化率：≤10%。

- 频率范围：0-200Hz，连续可调，步距0.5Hz。误差≤±10%设定值。

- 设备具有定时刺激功能，刺激时间在0-40分钟内连续可调，步长为1分钟。误差≤±2%设定值。

- 振荡方波、交流正弦波、随机噪声脉冲宽度：1ms～1000ms，连续可调，步距0.1ms，误差不大于±10%。脉冲周期：5ms～1000ms，误差不大于±10%。

- 伪刺激功能：在刺激过程中，先上升至预定电流再下降至0，形成与真实刺激的比对功能；

- 预刺激功能：预刺激时前30s输出电流缓升至1mA，后30s缓降至0。

- 电极接触质量实时监测，具有电极阻抗检测功能，可实时显示每个电极的阻抗，监控电极接触情况。

- 五通道电极：高精度银/氯化银环形电极，尺寸为内径6mm*12mm；导电阻抗为≤60Ω，误差≤±10％。

- 双通道电极：四种型号规格可选，5cm×3cm，5cm×5cm，5cm×7cm，5cm×10cm；导电阻抗≤100Ω，误差≤±10％。

### 设备4：	医用事件相关电位（脑机接口）

1.设备主机：

  - 控制和数据处理中心，含放大器接口*1，网络接口*1，事件按键接口*1，数据接口*2

- 头盒：

2.1  32通道放大器：脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极（REF）端口≥2个，接地(GND)端口≥2个；

2.2  放大器具备主动屏蔽电极（SHD）端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰；

2.3  定标电压：标称值为100μVp-p，最大允许误差±4%

2.4  电压测量：最大允许误差±5%

2.5  时间间隔：最大允许误差±5%

2.6  时间常数：0.0106s、0.0159s、0.1592s、1.5915s可调，最大允许误差±20%

2.7  幅频特性：(1～120)Hz（不包括50Hz），最大允许误差+5%～-30%

2.8  噪声电平：≤1μV（峰峰值）

2.9  共模抑制比：输入频率10Hz时，各道不小于120dB；输入频率60Hz时，各道≥115dB

2.10 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差≤±5%

2.11 灵敏度：可在下列灵敏度内切换：1µV/mm、10µV/mm、和50µV,误差≤±5%；软件0.1～5000µV/mm分档可选

2.12 低通滤波：截止频率在10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、100Hz、120Hz内可调

2.13 高通滤波：0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz、0.031Hz、0.08Hz、0.16Hz、0.27Hz、0.3Hz、0.5Hz、0.53Hz、1Hz、1.6Hz、2Hz、2.5Hz、3Hz、5Hz、5.3Hz、53Hz、159Hz、250Hz内可调

2.14 输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ

2.15 数模转换：24bit

2.16 采样精度：0.02μV

2.17 采样频率：每通道可达2kHz

3.   探头：

3.1  探头：16导主动电极，其中EEG输入端*16，每一导联自带屏蔽功能，接地电极（GND）*1，参考电极（REF）*1

3.2  定标电压：标称值为100μVp-p，误差≤±4%

3.3  电压测量：误差≤±5%

3.4  时间间隔：误差≤±5%

3.5  时间常数：0.0106s、0.0159s、0.1592s、1.5915s可调，误差≤±20%

3.6  幅频特性：(1～120)Hz（不包括50Hz），误差+5%～-30%

3.7  噪声电平：≤1μV（峰峰值）

▲3.8  共模抑制比：输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥115dB

3.9  耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差≤±5%

3.10 灵敏度：可在下列灵敏度内切换：1µV/mm、10µV/mm、和50µV, 误差≤±5%；软件0.1～5000µV/mm分档可选

3.11 低通滤波：截止频率在10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、100Hz、120Hz内可调

3.12 高通滤波：0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz、0.031Hz、0.08Hz、0.16Hz、0.27Hz、0.3Hz、0.5Hz、0.53Hz、1Hz、1.6Hz、2Hz、2.5Hz、3Hz、5Hz、5.3Hz、53Hz、159Hz、250Hz内可调

3.13 输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ

3.14 数模转换：24bit

3.15采样精度：0.02μV

3.16 采样频率：每通道可达2KHz

4.  头盒连接线缆：

4.1 连接头盒与设备主机，线缆材质：PU，直径：3.80±0.20mm，接主机连接器：LEMO，4.2头盒端连接器：HRS

5.  医用电源适配器:

6.  事件按键

6.1 按键型控制器，直接与主机相连接，用于触发事件信号，按键响应时间：≤1s

7.  采集工作站

7.1 ≥Intel i5 3G CPU，≥8G内存，≥256G+1T硬盘，≥23英寸液晶显示器，Windows 10 64位及以上操作系统

8.  网络摄像系统

8.1支持超低照度，0.05Lux @ (F2.0,AGC ON) (彩色),0.005Lux @ (F2.0,AGC ON) 0 Lux with IR (黑白)

8.2支持4倍光学变倍，16倍数字变倍

8.3水平350°可控制摄像机调节各种常用参数

9.  设备配套台车

10. Trigger-in 线缆，连接主机与电脑，传输标记信号（含转接头）

11. 耳机，音频刺激用入耳式空气振动耳机

12.  网线，主机与电脑采用网线连接

13.  软件功能

13.1 具有常规脑电/视频脑电/视频脑功能/事件相关电位等多种检测模式，可自由切换

13.2 视频脑电功能

13.2.1数据采集、存储与实时显示：软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整

13.2.2数据回放：可进行数据的离线回放

▲13.2.3阻抗检测：可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测

13.2.4信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况

13.2.5断电数据保护：系统断电重启后，断电前数据不丢失

13.2.6事件标记：具有软硬件两种事件标记方式，并可对标记进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看

13.2.7脑电测量：具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息

13.2.8视频控制、记录和回放：可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位

13.2.9 动作识别：可自动识别视频中的运动，以红色阴影进行标注，辅助查看

13.2.10具备患者信息管理系统，中文报告生成系统：具有多种简洁实用的报告模板，可任意编辑相关内容

13.3 趋势图计算与显示：

13.3.1可在采集与回放过程中，同步查看进行振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异率趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位

▲13.3.2电位脑地形图：具有电位地形图的计算与显示功能

13.3.3功率脑地形图：具有功率地形图的计算与显示功能

13.4事件相关电位检测功能：

13.4.1软件可进行事件相关电位的刺激设置、实时刺激记录、数据计算和结果显示，可进行N100、MMN、P300、N170等多种范式的检测

13.4.2刺激记录模块和分析模块集成于一个软件系统，实现同步触发。

13.4.3可对视觉、听觉刺激进行自行编辑、编排、预览，可进行反馈按键的设置，以记录反馈信息

13.4.4可进行包括患者姓名等特殊听觉刺激的录制、处理和刺激编排

13.4.5可在刺激记录的同时，实时进行各信号波形的叠加和同屏显示

13.4.6事件相关电位叠加：可在叠加波形时进行通道剔除、重参考、滤波范围选择、片段（epoch）时长设置、片段（epoch）剔除和恢复（自动和手动）等参数调整

13.4.7事件相关电位地形图，可显示各个同步信号的脑地形图，并可在片段（epoch）时程内以1毫秒为间隔自由滑动显示分布变化

13.4.8事件相关电位分布图，可显示全部通道波形图的缩略分布图；

13.4.9可通过略缩图监控各个电极点脑波的叠加情况，并可对脑电波进行时程缩放、波幅缩放

13.4.10可修正由于汗液等因素造成的低频温漂所形成的“爬波”数据，进行潜伏期自适应调整

13.4.11 ERP数据分析比较功能：可以方便的比较不同被试者或不同叠加波的差异值，提供差异分析

13.4.12脑机接口软件功能：可联用多种康复设备，包括气动手、机械手、功能电刺激器、外骨骼机器人、上下肢康复设备、足踝康复设备等，实现上下肢运动康复全覆盖；丰富全面的主动康复报告，提供训练结果评价、ERD/ERS图、功率谱密度图和全脑脑网络连接图。

### 三、商务要求（★条款为实质性响应条款，不满足则作为废标处理）

★1、交货期：合同签订完成后，国产产品30个日历日内完成交货。进口产品90个日历日内完成交货。若合同签订后中标供应商即未按约定发货的，采购人有权立即终止合同。交货产品生产日期须是临近合同签订日期的产品，即国产设备不超过3个月，进口设备不超过6个月。

★2、交货及安装地点：

2.1、本次所采购设备须接入医院信息系统，投标供应商应免费开放和承担相应的接口费。

2.2、安装地点为采购人指定地点。

★3、付款方式和条件：合同签订完成，货物安装调试并验收合格后支付100%总货款。

★4、软件部分总体要求

（一）信息安全技术要求

（1）乙方向甲方提供的软件技术服务必须符合国家信息安全以及保密安全相关技术要求。

（2）乙方必须与甲方签订甲方信息安全责任承诺书和甲方信息保密协议，并作为项目验收条件之一。

（3）针对因乙方系统服务程序漏洞导致的信息安全风险，乙方需承诺终身免费升级修补，对于情节严重的院方保留追究法律责任的权利。

（4）乙方保证软件技术服务中的数据安全，确保软件系统中的数据不被非法阅读、篡改和复制，禁止非法用户进入，数据须国产加密存储和传输。

（5）乙方需提供完整的安全访问策略，针对多中心多用户自由灵活的配置分级权限，并具有严格控制数据访问权限的能力。

（6）乙方前后端服务程序、数据备份方式简单方便，出现异常情况可快速恢复系统，具有完整的数据备份和容灾计划。在网络故障、服务器故障等特殊情况下，能确保数据不丢失。

（7）乙方提供的服务程序须支持阻止非法篡改数据的操作，并能对非法操作行为及时预警。

（二）接口要求

（1）本次采购的软件技术服务乙方需按甲方使用需求，与甲方现有其它业务系统进行集成，实现数据共享，业务系统包括但不限于：数据集成平台、统一支付对账平台、HIS核心系统、合理用药、电子签名、内镜、超声、影像、心电图、检验、体检、护理、消息平台、医保智能监测系统等。与第三方系统和设备的接口实施费乙方不收取费用。

（2）乙方软件系统维保期需根据甲方使用需求升级改造。包括：合同服务的横向扩展应用，系统程序升级、局部功能调整、故障检测处理、接口开发与配合、免费对接院内新增和更换的应用系统，因政策调整和业务管理模式改变而进行的系统改造等。

5、技术及售后服务要求（通用要求。招标文件中对各产品有具体特殊规定的，按照其规定）

在产品保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后，应在 2 小时内给予答复；并派合格的维修工程师在 24 小时内到用户现场进行维修，费用由中标人负责。如中标人在接到通知的2小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。中标人负责对系统进行检验、安装、调试，直至验收合格，并提供安装调试报告。验收时应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准，所派人员的一切费用由中标人承担。中标人负责对用户操作人员提供现场设备操作、保养等培训，并承担相应费用。

★6、质保期（重要条款，不满足要求将导致废标）：除招标文件“技术参数(规格) 要求”明确要求的外，整机质保≥2年（需定期更换的耗材等除外，并提供相应耗材价格清单，不提供上述资料的，一律视为零配件，与主机质保期一致。）。从入库之日起开始计算，投标人需在质保承诺书中承诺具体质保年限，以出具的质保期承诺函为准，提供质保期承诺函原件扫描件并加盖公章。

7、验收（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

7.1包装：主机、备件、附件、工具、资料等均应装箱，满足设备防潮、防震、防锈等要求，保证设备抵达安装现场完好无损，如因包装不当引起的责任事故，由中标人负责；按产品标准验收程序规程验收，以保证产品满足质量要求；

7.2 设备安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场实验验证，中标方须配合试验验证，直至完全满足合同要求为最终验收；如果设备需经法定计量检定机构计量检定的，须检定合格后方可验收，且检定费用由中标方负责。

7.3验收时提供投标产品在生产过程中的各项检验证书、验收合格证及随机附带的交货清单。设备到达用户所在地后，在接到用户通知的 1 周内，由卖方负责安排固定工程师安装、调试。如果设备自安装之日起，一周内不能正常使用、通过验收，则由卖方换一台同型号的新设备甚至无条件退货，并补偿买方相应损失。卖方提供仪器的详细结构图纸、控制电路板之间的联络图，详细的电子线路图（纸质和电子版），仪器的软硬件操作手册、维护手册和维护专用工具。

8、售后服务及保修承诺（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

8.1 为保障设备正常运行，卖方必须在中国境内设有备件库（包括售后服务机构、设施设备及受过专业培训的售后服务人员）；

8.2投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

8.2.1售后服务体系；

8.2.2产品保质期内的服务承诺；维修与更换有缺陷的货物或部件期限：接到买方通知后2小时内响应，24小时内派维修人员到达现场（如遇不可抗力因素除外）并解决一般问题，特殊问题另行协商。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取用工费和投标时承诺的备品备件所需费用且在专业工程师上门维修、服务后付款。

8.3.3运行阶段的服务承诺。

培训：提供响应的培训计划

9、其他要求：若中标供应商涉及商业贿赂等违法犯罪事件，一经发现，医院有权立即终止合同，并禁止其一至三年内参与医院采购项目投标。若中标供应商存在不及时办理发票、货品以次充好、售后服务不及时等合同履约不到位的行为，接到相关部门投诉1-2次，给与警告处理。投诉达到3次及以上，医院有权立即终止合同，并禁止其一至三年内参与医院采购项目投标。

10、备品备件：若出现验收合格的设备故障或不能使用的情况，供应商应立即提供同品牌同型号新设备以供使用或换货，直到原设备维修完成继续使用。

11、保证保修期后的备件供应。合同签订时，需以附件形式提供主要维修配件价格清单。

★12、所有相关设备信息化建设按采购人要求提供，相关费用由乙方承担。

### 四、设备单独商务要求（若与上面商务要求冲突，以标包商务要求为准，如有）