## 贵州医科大学附属医院2025年7-9月开放试剂政府采购项目（三次）采购需求

（本采购需求公示附件中资格条件、技术参数、商务要求、 评分办法最终以采购文件为准）

- 采购方式：公开招标

2、采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容：

| 包号 | 试剂名称 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 计划限制单价（元） | 预算总价（万元） | 是否允许进口试剂投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子（1） | 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 4800 | 53.49 | 不允许 | 检测项目至少涵盖甲流、乙流、副流感I型、副流感Ⅲ型、呼吸道合胞及腺病毒核酸检测 |
| 2 | 结核感染T细胞检测试剂盒（酶联免疫法） | 结核感染T细胞检测试剂盒（酶联免疫法） | 200人份/套 | 套 | 37000 | 96.2 | 允许 | / |
| 预算总价总计（元）： |  |  |  |  |  | 149.69 |  |  |

3、投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供合法审计机构出具的2023年度的财务审计报告，或提供2025年度银行的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供2024年1月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。

②提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：

①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。

②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。

（7）投标人自行承诺不存在下述情形：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（8）本项目不接受联合体投标

2.本项目的特定资格要求：

①投标产品属于医疗器械管理的产品且投标供应商为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料复印件；

②投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。

## 评标办法

### 第一节 资格性审查

1．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）的规定，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。必要时，采购人有权另行组建资格审查专家小组对投标人的资格进行审查。

2．在资格审查过程中，除了对投标人的资格证明文件进行形式审查外，必要时，采购人或采购代理机构有权通过官方网站等对投标人提供的证明文件的真实性进行核实。

3．未通过资格审查的投标人，不得进入评标程序。合格的投标人不满足3家的，项目/产品包/品目不得进入评标程序。

4．资格性审查内容：

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |
| （1） | 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。 |
| （2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供合法审计机构出具的2023年度的财务审计报告，或提供2025年度银行的资信证明。 |
| （3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。 |
| （4） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供2024年1月至今任意三个月缴纳税收的凭据或证明材料（依法免税的，提供有效的证明文件）。 ②提供2024年1月至今任意三个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的，提供有效的证明文件）。 |
| （5） | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。 |
| （6） | 法律、行政法规规定的其他条件： ①投标人自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。 ②根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或采购代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询投标人是否属于法院失信被执行人，如被列入将拒绝其参与本次政府采购活动。 |
| （7） | 投标人自行承诺不存在下述情形： ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 ②为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购； |
| 3 | 本项目的特定资格要求： ①投标产品属于医疗器械管理的产品且投标供应商为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》（经营范围覆盖所投标产品）或医疗器械经营许可备案证明材料复印件； ②投标产品属于医疗器械管理的产品须提供投标产品医疗器械注册证（含登记表（若有）等附件）复印件或医疗器械备案证书（凭证）复印件。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 |
| 5 | 投标保证金证明材料。 |
| 6 | 提供法定代表人身份证明书。 |
| 7 | 提供法定代表人授权委托书（委托授权代理人时必须提交）。 |

### 第二节 评标办法和定标原则

#### 一、评标原则

1．认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。

2．维护各方当事人的合法权益。

3．对所有投标人的评审，均采用相同的程序和标准。

4．按照招标文件确定的标准和方法，对投标人进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评审的依据。

#### 二、评标方法

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、履约能力等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

评审得分＝F1＋F2＋……＋Fn；F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的汇总得分。

#### 评分标准

#### 包1评分标准

评审得分： 105 分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分因素 | 投标报价分 | 技术分 | 商务分 | 政策性加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 35 | 35 | 5 |

#### 包2评分标准

评审得分： 105 分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分因素 | 投标报价分 | 技术分 | 商务分 | 政策性加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 30 | 40 | 5 |

#### 四、评标流程

1.符合性检查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查内容：

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 商务要求实质性响应审查：满足招标文件商务要求 |
| 2 | 无效投标审查：招标文件“第三章 投标人须知”第23.4条款中认定为无效投标的情形 |
| 3 | 异常低价审核。备注:供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。 |

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正以书面形式回复，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由授权代表签字。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对合格的投标人进行商务和技术评审，综合比较与评分。

5.推荐中标候选人名单。评标委员会根据投标人评审得分高低排定名次。按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照技术、商务的得分由高到低顺序推荐。汇总后评审得分由高到低的前3名为中标候选人。

6.编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评委成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。

（2）投标人名单和评标委员会成员名单。

（3）评标方法和标准。

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因。

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者采购人是否委托评标委员会确定中标人。

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

#### 五、定标原则

1.采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评审得分排名最靠前的投标人。投标报价最低的并不作为推荐排名靠前的依据。

2.采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，顺序确定中标人。

3.出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3.1排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的。

3.2经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认中标人在本次采购活动中存在违法违规行为，或其他原因使质疑成立的，中标资格无效。

3.3在签订采购合同前，采购人发现排名第一的中标候选人存在未实质性响应招标文件要求的情形，并得到评标委员会确认的。

#### 六、废标条款

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不满足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.投标人的报价超过采购预算或最高限价（若有），采购人不能支付的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 采购需求

说   明

1．“产品名称”仅是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。采购人或采购代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

2．投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明投标人没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，将视为未实质性响应作无效投标处理。

3．投标人须按“第九章 投标文件格式”的要求，提供相应的技术证明材料。标注特殊符号的技术条款和商务条款（若有），没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会在评审中有权不予认可。

### 一、采购清单

| 包号 | 试剂名称 | 物资名称 | 规格 | 计量单位 | 计划限制单价（元） | 预算总价（万元） | 是否允许进口试剂投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子（1） | 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法） | 48人份/盒 | 盒 | 4800 | 53.49 | 不允许 | 检测项目至少涵盖甲流、乙流、副流感I型、副流感Ⅲ型、呼吸道合胞及腺病毒核酸检测 |
| 2 | 结核感染T细胞检测试剂盒（酶联免疫法） | 结核感染T细胞检测试剂盒（酶联免疫法） | 200人份/套 | 套 | 37000 | 96.2 | 允许 | / |
| 预算总价总计（元）： |  |  |  |  |  | 149.69 |  |  |

### 二、技术规格参数（要求）

### 包1

| 试剂名称 | 是否专机专用 | 配套设备 | 物资名称 | 是否允许进口试剂投标 | 规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子（1） | 否 | 无 | 呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光探针法） | 不允许 | 48人份/盒 | 盒 | 检测项目至少涵盖甲流、乙流、副流感I型、副流感Ⅲ型、呼吸道合胞及腺病毒核酸检测 |
| 技术要求 | 1、规格：24人份/盒或48人份/盒 2、试剂效期：有效期≥1年 3、变异系数：＜5% 4、精密度：＜5% 5、试剂储存条件：-15℃～-30℃避光保存 |  |  |  |  |  |  |

### 包2

| 试剂名称 | 是否专机专用 | 配套设备 | 物资名称 | 是否允许进口试剂投标 | 规格 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结核感染T细胞检测试剂盒（酶联免疫法） | 否 | 无 | 结核感染T细胞检测试剂盒（酶联免疫法） | 允许 | 200人份/套 | 套 |
| 技术要求 | 1、原理：通过检测γ-干扰素的释放水平评估结核杆菌感染； 2、刺激细胞类型：CD4+T、CD8+T；同时可体现CD4+T及CD8+T刺激数值； 3、检测性能:特异性≥93%、灵敏性≥92%； 4、特异性抗原：ESTA-6、CFP-10； 5、全血样本保存时间：全血样本可以保存≥48h； 6、产品有效期：试剂盒（2-8℃）≥12个月，试剂开封后可保存≥8周。 |  |  |  |  |  |

### 三、商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不满足则作为废标处理）

1、交货时间：接采购人通知后按采购人要求的规定时间内交货，若合同签订后中标供应商即未按约定发货的，医院有权立即终止合同。交货试剂生产日期须是临近合同签订日期的产品，即国产试剂不超过3个月，进口试剂不超过6个月。

2、交货地点：交货地点为采购方指定地点（贵州医科大学附属医院院内）。

3、付款方式和条件：验收合格后，按合同约定支付货款。

4、综合评分最高为成交供应商。按得分高低依序选择第二、第三名作为中标成交候选供应商并进行公告。当中标供应商在履行合同过程中不能供货时，采购人有权终止供货合同，并依序向第二、三中标候选供应商进行采购也可另外组织采购。

5、合同期限：暂定合同期限为1年。合同期内采购人因工作需要或特殊情况可能再次启动试剂采购，将会提前1个月通知成交供应商，并终止合同。

6、在投标文件中，供应商需明确所投试剂的生产制造商、型号、规格等，且所投报试剂的销售单价不得高于本招标文件“产品清单”之各产品清单当中列明的最高限价。

7、服务期限内，供应商至少须配备1名供货联络员，全权处理销售中标产品和服务过程中的一切事宜，并接受采购人的监督管理。成交供应商如需更换供货联络员，须提前一个星期书面通知采购人。

9、服务期限内，供应商需保存好所有的单据和资料，随时接受采购人的检查。

10、如中标产品在合同执行期间进行集采，供应商则按集采价供货。如国家的采购政策发生变化时采购人可终止合同。

11、供应商须提供生产厂家或有效授权单位（包括总代理或区域代理）针对本项目的有效销售授权书，并且授权书的截止时间至少在投标截止时间之后一年。

12、医疗器械注册证的有效期截止时间须在投标截止时间之后半年。

13、供应商必须依据采购文件的要求和投标文件的承诺，及时向采购人提供全新且符合国家质量检测标准的试剂和服务，不得在中标合同内容之外，提出任何附加条款，不得将本项目供货任务分包给其他供应商。

14、成交供应商不能按采购人要求提供货物，自动退出或被取消供货资格，采购人可以向第二、三名供应商采购，也可另行采购。

15、供应商须按采购人的要求签署单次采购合同（或送货清单），保证按时按质提供全新原厂产品，不得以次充好，或随意更换产品配件。对于不合格产品，采购人有权拒收。

16、所有的产品都必须免费送货上门。

17、产品的质保标准按产品制造商的标准执行。

18、提供7×24小时技术服务热线，负责解答采购人在产品使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议，如电话不能解决的问题，须24小时内到达现场并提供现场技术支持服务。正常情况下，接到采购人通知后48小时内向采购人提供所需产品；紧急情况下，接到采购人通知后，4小时内向采购人提供所需产品。

19、供应商中标后，采购人如需对产品进行产品性能验证，需产品性能验证合格后才与供应商签定采购合同。

20、采购人可自行组织相关人员按规定进行验收，也可以邀请第三方权威机构按规定进行验收，确保所供产品符合国家质量标准。若邀请第三方权威机构进行验收，检验测试结果合格的，由此产生的费用由供应商承担；检验测试结果不合格的，则供应商除承担由此而产生的所有费用外，还需承担由此而引起的一切后果。供应商须无条件参加产品的验收。

21、设立投诉专线，接受采购人的投诉。

22、服务期限内，供应商变更经营范围、注册资金、经营场所、企业资质等，须及时以书面形式报送采购人，否则，因此而引起的一切后果由供应商自行承担。

23、除招标文件“技术参数(规格)要求”明确要求的外，试剂有效期≥1年，需在有效期承诺书中承诺具体有效期年限。以出具的有效期承诺函为准。提供有效期承诺函原件扫描件并加盖公章。（格式自拟）

24、其他要求

24.1在供货服务期间，如国家、省、市出台相关医用试剂要求的政策或标准，按国家、省、市相应要求执行。

24.2供应商所提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品。并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

25、中标后采购人如发现中标人提供虚假投标材料（经相关部门核实），则取消中标资格，并追究法律责任。

26、未尽事宜，合同中约定。

### 四、试剂单独商务要求（若与上面商务要求冲突，以标包商务要求为准，如有）